Муниципальное общеобразовательное учреждение

Беломорского муниципального района

«Сумпосадская средняя общеобразовательная школа»

«Утверждаю»

Директор школы: С.М. Богдан

01 сентября 2012 года

П Л А Н

работы заместителя директора по безопасности по контролю

за выполнением требований безопасности в ОУ, антитеррористической безопасности,

пожарной безопасности и охране труда на 2012-2013 учебный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объекты контроля | Сроки  контроля | Отметка о выполнении |
| 1 | Уголки безопасности в классах | сентябрь, март |  |
|  |
| 2 | Пропускной режим в здания школы, интерната, дошкольной группы | Сентябрь, март |  |
|  |
| 3 | Проверка знаний ПБ работниками ОУ | сентябрь, март |  |
|  |
| 4 | Проверка знаний у работников ОУ по охране труда, ГО | ноябрь, апрель |  |
|  |
| 5 | Состояние эвакуационных выходов, чердачных помещений | 1 раз в месяц |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 6 | Состояние пожарного водоема | 1 раз в квартал |  |
|  |
|  |
| 7 | Проверка знаний по ПДД 1-11 классы, работники ОУ | сентябрь, май |  |
|  |
| 8 | Проверка первичных средств пожаротушения | 1 раз в квартал |  |
|  |
|  |
| 9 | Проведение аварийно-тактических учений в котельной | 1 раз в квартал |  |
|  |
|  |
| 10 | Техническое состояние спортивного инвентаря | 1 раз в квартал |  |
|  |
|  |
| 11 | Техническое состояние пожарной сигнализации ручных пожарных извещателей | 1 раз в месяц |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 12 | Техническое состояние электрооборудования | 1 раз в квартал |  |
|  |
|  |
| 13 | Состояние печного отоплении (кухня – дошкольная группа) | 1 раз в квартал |  |
|  |
|  |
| 14 | Техническое состояние зданий и построек | 1 раз в квартал |  |
|  |
|  |
| 15 | Техническое состояние уличного освещения | 1 раз в квартал |  |
|  |
|  |

План составил: В.А. Ломаш /зам. директора по безопасности/